矩形截面对称配筋大小偏心受压构件的配筋计算

基本资料：截面尺寸：b、h；材料强度：fc、ft、fy；外部荷载：M、N

计算步骤：

- 初始偏心距ei

《砼》第6.2.17条：e0=MN；

《砼》第6.2.5条：ea=Max(20,h/30)；

《砼》式6.2.17-4：ei=e0+ea；

- 轴力至钢筋作用点的距离e(e')

《砼》式6.2.17-3：e=ei+h2−as；

《砼》图6.2.17：e'=ei−h2+as'；

- 混凝土受压区高度

《砼》式6.2.17-1：N<α1fcbx⇒x=Nα1fcb；

- 当x≤ξbh0时（大偏压），即采用x=Nα1fcb；

- 当x>ξbh0时（小偏压），《砼》式6.2.17-8

ξ=N−ξbα1fcbh0Ne−0.43α1fcbh02β−ξbh0−as'+α1fcbh0+ξb

4、纵向钢筋As=As'

- 当x<2as'时，《砼》式6.2.14：As=As'=Ne'fyh0−as'；

- 当x≥2as'时，《砼》式6.2.17-2：As=As'=Ne−α1fcbxh0−x/2fy'h0−as'；

- 当x>ξbh0时，《砼》式6.2.17-2，取x=ξh0 ：As=As'=Ne−ξ1−0.5ξα1fcbh02fy'h0−as'

- 验算配筋率

单侧最小配筋率：《砼》表8.5.1，ρ=Asbh≥0.2%;

全截面最小配筋率：《砼》表8.5.1，ρ=As+As'bh≥ρmin;

最大配筋率：《砼》9.3.1-1，ρ=As+As'bh≤5%。